
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung Duschpult DD


	BEKA Hospitec Duschpult DD

	

	Kompakteinheit zum sicheren Duschen und Desinfizieren.

Wandgerät Gehäuse aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff mit einem integrierten Rahmen zur Wandmontage. Bestehend aus 1 x ½" Thermostat mit Verbrühschutz zum Einstellen der gewünschten Temperatur für die für Handbrause mit analoger Temperaturanzeige und einem Reinigungssystem mit Injektor für Desinfektions-beimischung.
Technische Daten:

B= 576 mm, H= 493 mm, T= 183 mm

Fabrikat: 

BEKA Hospitec GmbH 

Modell:


Duschpult DD
Art.-Nr.: 

930503000
Liefernachweis:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D- 35582 Wetzlar

Tel:        +49 641/ 922 20-0

Fax:       +49 641/ 922 20-20

Email:    info@beka-hospitec.de



	


PAGE  
1
Leistungsbeschreibung/ Duschpult DD Rev. 02/ 08.03.2024 RD-bz

[image: image1][image: image2.png]bekaq o



