
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung MONA, Modell EL


	BEKA Hospitec Pflege- und Versorgungsliege MONA, Modell EL

	

	Höhenverstellbare, fahrbare Pflege- und Versorgungsliege für Kliniken, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kindergärten und Einricht-ungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Ein spezielles Scherensystem ermöglicht eine ruckfreie und lotrechte Höhen-verstellung. 

MONA Hubsystem:

Elektrische Höhenverstellung über ein 24 Volt Antriebssystem mit Scherenhub für absolut lotrechte Höhenverstellung, zum Einsatz auch in Nischen und sehr engen Räumen. Bedienung über Kabelfernbedienung. Alle Drehpunkte und Gelenke mit Kunststoff-buchsen. Lieferung inklusive Sicherheitsstift zur Sicherung gegen unbefugtes Benutzen. Die stufenlose Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Arbeitshöhe und eine einfache Übernahme des Menschen.

MONA Fahrgestell:

Fahrgestell in robuster Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, in absolut stabiler Ausführung zur Gewährleistung einer hohen Standfestigkeit. Vier Lenkrollen einzeln feststellbar. 

MONA Liegeplatte:

Mit einer Unterkonstruktion aus Stahlrohr, absolut korrosions-beständig und pulverbeschichtet. Liegefläche aus weich gepolsterter MDF-Platte mit einer 5 cm Spezialschaumpolsterung an allen Kanten gepolstert und mit gerundeten, gepolsterten Ecken. Die Polsterung erfolgt in hochwertigem, desinfizierbarem Material mit besonders guten Langzeiteigenschaften.



	Technische Daten:

Pflege – und Versorgungsliege MONA, Modell EL 150-65 

Maße L: 1.500 mm, B: 650 mm, H: 480-990 mm 
Pflege – und Versorgungsliege MONA, Modell EL 150-80 

Maße L: 1.500 mm, B: 800 mm, H: 480-990 mm 

Pflege – und Versorgungsliege MONA, Modell EL 200-80 

Maße L: 2.000 mm, B: 800 mm, H: 480-990 mm 

Pflege – und Versorgungsliege MONA, Modell EL 200-100 

Maße L: 2.000 mm, B: 1.000 mm, H: 480-990 mm

Stromanschluss: 230V, 50 Hz

Stromaufnahme: 1 Ampere

SWL: 205 kg

	

	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH 

Modell:
MONA Pflege- und Versorgungsliege, Modell EL
Art.-Nr.:
MONA, Modell EL 150-65 (950100000)

                   MONA, Modell EL 150-80 (950102000)

                   MONA, Modell EL 200-80 (950104000)

                   MONA, Modell EL 200-100 (950106000)

Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/922 20-20

E-Mail: info@beka-hospitec.de



	Zubehöre: Pflege- und Versorgungsliege MONA, Modell EL

	Abrollschutz-Seitengitter Art.-Nr. 950103400

Abrollschutz-Seitengitter für Versorgungsliege, über 2 Spezial-scharniere hochstell- sowie abklappbar um 180 Grad. 
Material Rundrohr gebogen (1 Stück). 

Schutzpolster für Seitengitter Art.-Nr. 950103410

Schutzpolster für Seitengitter (1 Stück) aus abwaschbarem 
und desinfizierbarem Kunstlederbezug

Kopfteil mit Rasterverstellung Art.-Nr. 950109000
Fahrgestell-Abdeckung aus ABS Art.-Nr. 950103300
Ersatzakku 24V Art.-Nr. 921070600




PAGE  
3
Leistungsbeschreibung/ MONA, Modell EL /Revision 07/ 13.12.2023 RD-bz – Technische Änderungen vorbehalten.


[image: image1][image: image2.png]bekaq o



