[image: image1.jpg]DekQ e





	Leistungsbeschreibung NORA Trend


	BEKA Hospitec Aufstehhilfe NORA Trend, inkl. Wandladegerät

	

	Aufsteh-, Umsetz-, Transport- und Toilettenlifter zum Einsatz in der stationären und ambulanten Pflege. Kein manuelles Heben notwendig, das Pflegepersonal wird entlastet und der Bewohner wird angenehm und sicher angehoben und befördert.

Gurtaufnahmebügel:

Ergonomisch geformter, extrabreiter Gurtbügel aus Form-Stahl mit Pulverbeschichtung. Seitlich angeordnete Sicherheitshandgriffe mit Anti-Rutsch-Überzug für optimalen Halt. Mit Aufnahmebolzen für den Aufrichtgurt mit Clip-Befestigung.

Fahrgriff:

Ergonomisch geformter Fahrgriff aus Aluminium für optimale Handhabung. Angeformte Aufnahmehalterung für Kabelfernbedienung, die gleichzeitig die Kabelfernbedienung gegen Beschädigungen schützt.

Kniestütze:

Zwei ergonomisch geformte, extra weiche Kniepolster als Beinstütze mit einem Sicherheitsgurt für die optionale Fixierung der Beine. Die Kniepolster sind aus extra weichem PUR-Material für mehr Komfort. Zusätzlich sind diese einzeln gummigelagert für optimale Anpassung beim Hebevorgang.

Fahrgestell:

Elektrisch spreizbares Fahrgestell aus pulverbeschichtetem Alu-Stahl-Konstruktion mit zwei manuell bremsbaren Lenkrollen sowie zwei Doppellenkrollen. Der Spreizmechanismus besteht aus Edelstahl-komponenten. Die Fußaufnahmeplatte ist aus ABS-Kunststoffmaterial geformt und passt unter die Fußrasten des Rollstuhls.

NORA ECO Diagnose- und Infosystem:
Die Aufstehhilfe NORA Trend ist mit einem Diagnose-System ausgestattet, welches die Betriebsdaten permanent aufzeichnet und so z. B. Wartungen automatisch anzeigt. Eine optische Anzeige informiert über den Ladezustand des Akkus und eventuell auftretender Störungen oder Wartungsintervalle.  
Elektromotor:

Wartungsfreier Linearantrieb mit integriertem Auffahr- und Einklemm-schutz sowie Notabsenkung, inklusive thermischen Überlastungs-schutz, mit Sicherheitsmutter gegen Überlastung. Energieversorgung über 24 Volt Wechselakkusystem, inkl. Wandladegerät. Heben, senken und spreizen des Fahrgestells über 4-Funktionen-Kabelfernbedienung.

Gurte:

Gurte aus hochwertigem Nylonmaterial mit extra breitem Brustgurt zur zusätzlichen Sicherung und extra großen Polsterungen im Achselbereich sowie mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung im Rücken-bereich. Einhängung durch Universal-Sicherheitsclips. In den Größen S, M, L, XL, XXL lieferbar. 


	Technische Daten:
Max Patientengewicht: 200 kg

Min. Hubhöhe: 898 mm

Max. Hubhöhe: 1.726 mm

Gesamthöhe: 1.168 mm

Höhe des Fahrgestells: 126 mm

Breite außen bei geschlossenem Fahrgestell: 700 mm

Breite innen bei gespreiztem Fahrgestell: 897 mm 

Akku: 24 V

SWL: 200 kg

	

	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH 

Modell:
Aufstehhilfe NORA Trend, inkl. Wandladegerät
Art.-Nr.:
921075000
Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/922 20-20

Email:    info@beka-hospitec.de


	Zubehör: NORA Trend

	Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe S      
Art.-Nr. 921070050
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe M


Art.-Nr. 921070100
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe L


Art.-Nr. 921070200
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe XL


Art.-Nr. 921070300
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe XXL           
Art.-Nr. 921070500
Ersatzakku



Art.-Nr. 921070600
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