
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung SINA Comfort, Modell EL


	BEKA Hospitec Duschliege SINA Comfort, Modell EL

	

	Höhenverstellung über 24 Volt-Wechselakkusystem. 
Höhenverstellbares, fahrbares Duschsystem mit abklappbaren Seitengitter mit Edelstahlsicherheitsscharnieren und weicher widerstandsfähiger Duschauflage für das Duschen von Patienten und hilfsbedürftigen Personen. Komplette Konstruktion und Seitengitter aus Edelstahl, pulverbeschichtet.
SINA Antriebssystem:
Höhenverstellung über ein Edelstahlscherensystem, pulverbeschichtet für absolut ruckfreie und lotrechte Höhenverstellung. Energieversorgung über 24 Volt Wechselakkusystem mit integriertem Ladegerät. Die Bedienung erfolgt über eine Kabelfernbedienung. Das Absenken der Duschliege erfolgt stufenlos und absolut ruckfrei ohne Angstgefühle für den Patienten. 
Extrem stabile Konstruktion die an jedem Punkt der Liegefläche ein ungewolltes Abkippen bei Belastung vermeidet. 
SINA Fahrgestell:
Fahrgestell mit acht Doppellenk-Leichtlaufrollen, davon 4 feststellbar, mit einem geschlossenen System, welches die Aufnahme von Haaren verhindert. Die Rollen sind an einer speziellen Drehpunktlagerung aus Edelstahl befestigt, welches einen Niveau-Ausgleich der Bodenfliesen automatisch regelt.
SINA Duschauflage:
Lagerungsplatte aus 10 mm Verbundkunststoff, wasserfest, mit einer extrem widerstandsfähigen und dennoch weichen Duschauflage aus PVC-Gewebematerial. Seitengitter aus Edelstahl, pulverbeschichtet mit Spezial-Edelstahlsicherheitsscharnieren, wartungsfrei, abklappbar für die Übernahme Bett/Duschliege. Kopfteil umklappbar für die Verlängerung des Duschwagens um 20 cm mit Sicherheitsscharnier. Liegefläche stufenlos, in jeder Position arretierbar, um 9° verstellbar mittels einer integrierten Gasfeder für Drainage-funktion. Einfache Auslösemechanik über Bediengriff.

SINA Schocklagerung / Trendelenburg:
Mittels einer integrierten Gasfeder stufenlos, in jeder Position arretierbare verstellbare Schocklagerung / Trendelenburg-Lagerung bis -7° möglich. Einfache Auslösemechanik über Bediengriff.
SINA Drainagesystem:
Flexibler Ablaufschlauch aus hochwertigem, flexiblem PVC-Material anschraubbar für eine problemlose Entwässerung über z.B. Toilette oder Badewanne. 


	Technische Daten:

	SINA Comfort, Modell EL 160
Elektrische Höhenverstellung 
inklusive Kabelfernbedienung und Ladegerät
Maße L: 1.740 mm, B: 760 mm, H: 540 – 865 mm
Stromaufnahme: 2 Ampere
SWL: 165 kg
SINA Comfort, Modell EL200
Elektrische Höhenverstellung, 
inklusive Kabelfernbedienung und Ladegerät
Maße L: 2.040 mm, B: 760 mm, H: 540 – 865 mm

Stromaufnahme: 2 Ampere

SWL: 165 kg


	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH 
Modell:
SINA Comfort Duschliege
Art.-Nr.:
930507300 (Modell EL 200) und 930507400 (Modell EL160)
Hersteller und Lieferant:
BEKA Hospitec GmbH 
Am Rübenmorgen 3
D-35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel.:
+49 641/92220-0
Fax:
+49 641/92220-20

Email:   info@beka-hospitec.de


	Zubehöre: Duschliege SINA Comfort

	SINA Kopfteil höhenverstellbar, Art.-Nr. 930507500
Kopfteil stufenlos höhenverstellbar, mittels Gasfeder in jeder Position arretierbar als Komfortfunktion für den Patienten / Hilfsbedürftigen. Nur für 200er-Modelle.
SINA Keilkissen, Art.-Nr. 930508320
Weiche Ausführung aus wasserfestem Innenkern mit PVC-Schutzhülle.
SINA Ersatzakku 24 V, Art.-Nr. 921070600



1
Leistungsbeschreibung/ SINA Comfort, Modell EL/Revision 04/ 13.12.2023 RD-bz – Technische Änderungen vorbehalten.

[image: image1][image: image2.png]bekaq o



