
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung SINA Comfort, Modell HYD


	BEKA Hospitec Duschliege SINA Comfort, Modell HYD

	

	Höhenverstellbares, fahrbares Duschsystem mit abklappbaren Seitengitter mit Edelstahlsicherheitsscharnieren und weicher widerstandsfähiger Duschauflage für das Duschen von Patienten und hilfsbedürftigen Personen. Komplette Konstruktion und Seitengitter aus Edelstahl, pulverbeschichtet.

SINA Antriebssystem:

Höhenverstellung über ein Edelstahlscherensystem, pulver-beschichtet für ruckfreie und lotrechte Höhenverstellung. Die Höhenverstellung erfolgt über eine geschlossene Fußhydraulik mit Fußpedalen, beidseitig bedienbar. Extrem stabile Konstruktion die an jedem Punkt der Liegefläche ein ungewolltes Abkippen bei Belastung vermeidet. 

SINA Fahrgestell:

Fahrgestell mit acht Doppellenk-Leichtlaufrollen, davon 4 feststellbar, mit einem geschlossenen System, welches die Aufnahme von Haaren verhindert. Die Rollen sind an einer speziellen Drehpunktlagerung aus Edelstahl befestigt, welches einen Niveau-Ausgleich der Bodenfliesen automatisch regelt.

SINA Duschauflage:

Lagerungsplatte aus 10 mm Verbundkunststoff, wasserfest, mit einer extrem widerstandsfähigen und dennoch weichen Duschauflage aus PVC-Gewebematerial. Seitengitter aus Edelstahl, pulverbeschichtet mit Spezial-Edelstahlsicherheits-scharnieren, wartungsfrei, abklapp-bar für die Übernahme Bett/Duschliege. Kopfteil umklappbar für die Verlängerung der Duschliege um 20 cm mit Sicherheitsscharnier. Liegefläche stufenlos, in jeder Position arretierbar, um 9° verstellbar mittels einer integrierten Gasfeder für Drainagefunktion. Einfache Auslösemechanik über Bediengriff.

SINA Schocklagerung / Trendelenburg:

Mittels einer integrierten Gasfeder stufenlos, in jeder Position arretierbare verstellbare Schocklagerung / Trendelenburg-Lagerung bis -7° möglich. Einfache Auslösemechanik über Bediengriff.

SINA Drainagesystem:

Flexibler Ablaufschlauch aus hochwertigem, flexiblem PVC-Material anschraubbar für eine problemlose Entwässerung über z.B. Toilette oder Badewanne. 

	Technische Daten:

	SINA Comfort, Modell HYD 160

Hydraulische Höhenverstellung von beiden Seiten der Duschliege
Maße L: 1.740 mm, B: 760 mm, H: 540-865 mm

SWL: 165 kg

SINA Comfort, Modell HYD 200

Hydraulische Höhenverstellung von beiden Seiten der Duschliege
Maße L: 2.040 mm, B: 760 mm, H: 540-865 mm
SWL: 165 kg


	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH 

Modell:
SINA Comfort Duschliege
Art.-Nr.:
930507100 (Modell HYD 200) und 
                   930507200 (Modell HYD 160)

Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/922 20-20

Email:   info@beka-hospitec.de



	Zubehör: Duschliege SINA Comfort

	SINA Kopfteil höhenverstellbar,  Art.-Nr. 930507500
Kopfteil stufenlos höhenverstellbar, mittels Gasfeder in jeder Position arretierbar als Komfortfunktion für den Patienten/ Hilfsbedürftigen. Nur für 200er-Modelle.
SINA Keilkissen,  Art.-Nr. 930508320

Weiche Ausführung aus wasserfestem Innenkern mit PVC-Schutzhülle.




PAGE  
1
Leistungsbeschreibung/ SINA Comfort, Modell Hyd/Revision 04/ 13.12.2023/RD-bz – Technische Änderungen vorbehalten.


[image: image1][image: image2.png]bekaq o



