
[image: image1]

	 Leistungsbeschreibung – Duschstuhl MILO


	BEKA Hospitec Duschstuhl MILO

	Fahrbarer Duschstuhl mit elektrischer Höhenverstellung und Sitzflächenkippung. Durch diese stufenlosen Anpassungen der Positionen bietet er eine optimale Versorgung von Bewohnern/ Patienten bei vielfältigen Hygieneaufgaben (Duschen, Fußpflege etc.). Der Duschstuhl wird aus hochfestem Aluminium gefertigt. Weitere Teile bestehen aus Edelstahl, PUR-Schaumteilen und Kunststoff. Der Duschstuhl ist somit absolut rostfrei und ist durch seine pulverbeschichteten Oberflächen einfach zu reinigen.

Elektrisch höhenverstellbarer Duschstuhl aus einer 100% hochfesten Aluminium-Konstruktion bestehend aus Spezial-Alu-Profilen und Alu-Guss- und Formteilen, absolut rostfrei, Sitz- und Rückenpolster aus speziell geformtem ergonomischem PUR-Material, extra weich und komfortabel. Grundgestell mit vier hochwertigen Kunststoffrädern, alle feststellbar. Sitz- und Rückenschale aus weichem PUR-Material, abnehmbar für optimale Reinigung sowie mit integrierter WC-Öffnung, inkl. Abdeckung. Kopfstütze dreidimensional verstellbar für individuelle Anpassung. Armauflagen aus stabiler Alu-Edelstahl-Konstruktion PUR umschäumt, 100 kg belastbar, ohne Verformung. Stufenlose elektrische Höhenverstellung durch vier synchrongesteuerte Motoren für maximale flexible Einstellmöglichkeit der Dusch- und Arbeitspositionen. Voll verkapselte Elektronikeinheit, bestehend aus Steuerung und LI-ION AKKU-System. Ladestecker mit Magnetsteckerverbindung für sichere und störungsfreie Lade-funktion. Kabelfernbedienung mit ICON- und Dioden-Anzeige für alle Funktionen und Serviceanzeige. Mit zentraler Bein- und Fußauflage, verstellbar. Inkl. hoch-klappbare gerade Armgriffe.

	

	Technische Daten:

	Gesamtbreite:                          600 mm (655 mm XL)

Breite Fahrgestell außen:          555 mm 

Breite Fahrgestell innen:           370 mm
Min. Sitzhöhe:                          550 mm

Max. Sitzhöhe:                         750 mm

Neigungswinkel:                       25° Kippung
Höhenverstellung:                    200 mm  
Standardbreite Sitz- u. Rückenpolster:       495 mm 

SWL:                                                          150 kg    

Min. Länge, niedrigste aufrechte Pos.         1.145 mm
Max. Länge, höchste zurückgelehnte Pos. 1.560 mm

Min. Höhe Rückenlehne, 
niedrigste zurückgelehnte Position              1.110 mm

Max. Höhe Rückenlehne, 
höchste aufrechte Position                          1.560 mm

Stromversorgung: 

Batterie /Akku: Lithium Ionen 2.2Ah

Schutzklasse: IP X6



	 

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH

Model:
Duschstuhl MILO
Art.-Nr.:
920124000 (Farbe: BAROLO)

Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH

Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/922 20-20

Email:     info@beka-hospitec.de 



	Optionen: 

Mehrpreis für Bein- und Fußauflage Comfort 
Farbe BAROLO – Art.-: 920120060
aus 100 % Aluminium, pulverbeschichtet,

mit PUR-Auflagen, einzeln höhenverstellbar und nach außen schwenkbar.

Mehrpreis für Sicherheitsgriffe zum Hochklappen – 
Farbe BAROLO - Art.-Nr.: 920120020
Armgriffe PUR-ummantelt, mit Sicherheitsverriegelung und umschließenden Armen für den sicheren Halt auf der Sitzfläche.

Mehrpreis Sitz- und Rückenpolster in XL-Ausführung
Farbe BAROLO - Art.-Nr.: 920120140

Mehrpreis für zwei Memory-Tasten zur freien Wahl von zwei
Duschpositionen und zusätzlich zwei Funktionstasten für je eine Park- und Reinigungsposition – Art.-Nr.: 920120090 

Mehrpreis für Halterung Steckbecken – Art.-Nr.: 920120030

Universalhalterung für Steckbecken. 

Mehrpreis für Brausekopfhalter – Art.-Nr.: 920120040

Seitlich am Rückenprofil montiert.

Sicherheitsgurt – Art.-Nr.: 920120070



	

	


PAGE  
4
Leistungsbeschreibung/ Duschstuhl MILO / Revision 01 / 20.09.2024 RD/bz – Technische Änderungen vorbehalten.

[image: image1][image: image2.png]bekaq o



